## Chapitre I

ETUDE QUALITATIVE PAR SPECTROMETRIE INFRAROUGE

INTRODUCTION

Les radiations infrarouges se situent dans la partie du spectre électromagnétique comprise entre la région visible et celle des micro-ondes. Bien que les régions du proche infrarouge (14290 - 4000 cm-1) et de l’infrarouge lointain (700 – 200 cm-1) suscitent un certain intérêt, a région limitée entre 4000 et 400 cm-1 est la plus utile d’un point de vue pratique pour le chimiste organicien. Cela fait de la spectroscopie IR le moyen le plus simple, le plus rapide et souvent le plus fiable, pour ordonner une substance dans une classe de composés.

Nous nous proposons, dans le cadre de ce cours, de montrer la contribution qu’elle peut apporter aux analyses structurales.

I – ANALYSE PAR IDENTIFICATION

I – 1- Identification d’un corps pur

Un composé possède des spectres IR et Raman qui lui sont propres. On parle même de véritable « empreinte digitale ». Ainsi, des composés chimiques qui ont des structures très voisines peuvent avoir des spectres assez différents.

De nombreux spectres de références sont maintenant à la disposition du chimiste dans des catalogues ou des banques de données à des fins comparatives. On parvient ainsi souvent à identifier sans ambiguïté une substance inconnue grâce à son seul spectre IR. Le nombre de  spectres IR catalogués ou publiés dans la littérature scientifique est à présent de plus de 100 000. Cet immense volume de matériel de comparaison est mis de plus en plus à profit dans les méthodes de recherche informatisées. Ces répertoires sont par contre plus rares en Raman.

Les développements de l’interférométrie et de l’informatique ont, d’autre part, permis d’automatiser le travail de comparaison des spectres. Ainsi, il existe chez les constructeurs de spectromètres des banques de données informatisées plus ou moins volumineuses, gérées par des logiciels de recherche. Ces logiciels effectuent une comparaison numérique du spectre inconnu avec chacun des spectres de la banque de données. Il est important cependant de toujours vérifier le résultat par la comparaison visuelle des spectres proposés avec celui de l’échantillon inconnu.

I – 2 – Identification des constituants d’un mélange

Le spectre de vibration d’un mélange est, en première approximation, la superposition des spectres des composants.

Dans certains cas, l’indentification des divers composants peut s’effectuer directement en superposant les spectres des corps purs. Les méthodes informatiques ne conduisent généralement qu’au spectre du mélange. Pour des mélanges très complexes, il faudra faire appel à une méthode préparative. Il existe actuellement des spectromètres couplés avec un chromatographe qui permettent directement ce traitement.

Dans tous les cas il faut se méfier des interactions soluté - soluté et soluté - solvant qui peuvent perturber le spectre de certains constituants (liaison hydrogène, équilibre conformationnels..). L’analyse devra alors porter sur la comparaison des vibrateurs peu sensibles à ces interactions. Les effets soluté - solvant peuvent être pris en compte en comparant le spectre du mélange à celui du constituant en solution dans le même solvant. Dans le cas des solutions, le premier travail consistera à soustraire le spectre du solvant pour faire apparaître le spectre  du ou des solutés.

.

Figure 1.1 : Spectre infrarouge de la 4-méthyle-triazolone en solution dans l’acétonitrile

(solution saturée) : Régions 3500-2700 et 1800-400 cm-1,    (---) absorption du solvant

Figure 1.2 : Spectres IR en  transmission des solvants usuels enregistrés sous forme de films

La transparence des solvants en IR et en Raman impose des limites à la méthode. Ainsi, les solutions aqueuses sont très difficiles à analyser par infrarouge alors qu’en Raman l’eau est un bon solvant.

II - ANALYSE FONCTIONNELLE

II – 1 – Fréquence de groupe

Bien que le spectre infrarouge soit caractéristique de la molécule entière, il est vrai que certains groupes d’atomes donnent lieu à des bandes de fréquences voisines quelle que soit la structure du reste de la molécule. De nombreux groupements fonctionnels de molécules organiques présentent ainsi des vibrations caractéristiques, qui correspondent aux bandes d’absorption dans des régions définies du spectre infrarouge.

II – 2 – Couplage des oscillations

Au  cours d’une vibration de fréquence νi, chaque noyau de la molécule vibre en phase mais avec une amplitude relative qui lui est propre. Cette amplitude relative varie avec la vibration considérée et dépend de la forme de la vibration. Certaines de ces vibrations de groupe entraînent  surtout des élongations de liaisons, on les appelle vibrations de valence ; d’autres se traduisent par des déformations angulaires, on les appelle vibration de déformation.

On peut illustrer ces remarques en examinant par exemple les vibrations des groupes les plus courants de la chimie organique, le groupe CH2 et le groupe CH3.

Les vibrations du groupe CH2 sont données ci-dessous :

Quelques vibrations du groupe CH3 sont données sur la figure suivante. La déformation totalement symétrique à 1300 cm-1 est caractéristique d’un groupement CH3

II – 3 – Fréquences caractéristiques

Une fréquence est dite fréquence caractéristique quand elle est présente dans tous les composés qui contiennent ce même élément de structure.

Par exemple, les vibrations de valence des liaisons CH dans les composés qui comportent des groupements CH3, CH2, CH ont des fréquences caractéristiques propres à ces groupes dont les fréquences et les intensités attendues sont reportées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1: Intensités et fréquences caractéristiques des bandes reliées aux groupements CH3, CH2, CH

| Groupe | vibration | Fréquence | Intensité IR |
| --- | --- | --- | --- |
| CH3 CH2 CH CH3 CH2 | a( CH3) a( CH2) ( CH) s( CH3) s( CH2) | 2962 10 cm-1 2926 10 cm-1 2890 10 cm-1 2872 10 cm-1 2853 10 cm-1 | Forte Forte faible Forte Forte |

Figure 2.3 : spectre infrarouge du n-octane à l’état liquide

Sur le spectre IR du n-octane, on observe bien les 4 absorptions correspondant vibrations de valence des groupements  CH3 et CH2.

III - ANALYSE STRUCTURALE

III – 1 – Modes normaux de vibration

On peut modéliser la molécule comme un ensemble d’oscillateurs liés les uns aux autres, donc couplés mécaniquement. L’excitation d’un des oscillateurs se traduit donc a priori par l’excitation simultanée de tous les oscillateurs, aussi bien en élongation qu’en déformation. Tous les atomes de la molécule vibrent donc avec une fréquence  autour de leur position d’équilibre. Chacune de ces vibrations d’ensemble de la molécule est appelée mode normal de vibration.

On sait qu’une molécule de N atomes, possède (3N-6) modes normaux de vibration soit (3N-6) fréquences de vibration possibles (au maximum).

# Figure 3.1 : Les modes propres de vibration de la molécule d'eau.

Le nombre théorique de vibrations fondamentales est rarement observé parce que les vibrations harmoniques (multiples d’une fréquence donnée) et de combinaison (somme de vibrations) accroissent le nombre de bandes, alors que d’autres phénomènes réduisent ce même nombre. Le nombre théorique de bandes est réduit dans les cas suivants :

1. Fréquences fondamentales se situant en dehors de la région couramment étudiée (4000 et 400 cm-1).

2. Bandes fondamentales trop faibles pour être observées.

3. Fréquences de vibrations fondamentales proches et bandes correspondantes se chevauchant.

4. Présence de modes doublement ou triplement dégénérés, caractérisés par une même fréquence de vibration.

5. Vibrations fondamentales inactives.

III – 2 - Variation des fréquences des modes normaux de vibration

Les fréquences d’élongation peuvent être estimées par l’application de la loi de Hooke. Dans l’application de cette loi, deux atomes et leur liaison se traitent comme un simple oscillateur harmonique composé de deux masses reliées par un ressort. L’équation suivante, dérivée de la loi de Hooke, établit la relation entre la fréquence d’oscillation, les masses atomiques et la constante de force de la liaison.

|  | = fréquence de vibration (cm-1) c = vitesse de la lumière (cm/s) k= constante de force de la liaison (dyne/cm) = masse réduite = mxmy/(mx+my) |
| --- | --- |

On peut remarquer qu’elle augmente avec la force de la liaison (k), et diminue quand la masse des atomes augmente.

Pour des liaisons comportant un même élément (C), la "fréquence" d'élongation sera la plus élevée pour la liaison associant cet élément à l'élément le plus léger de la série (H). De manière globale, la variation de la constante de force est plus faible que celle de la masse réduite . k ne varie au maximum que d'un facteur 4 (entre la liaison simple et la liaison triple) alors que  peut varier bien plus. Aussi, le facteur prépondérant pour la variation de la "fréquence" est la masse réduite , puis, de manière moindre, la constante de force k.

La constante de force k variant peu pour un même type de liaison, les fréquences de vibration varient en sens inverse de .

Effet de la masse réduite

La fréquence de vibration diminue avec l’augmentation de la masse réduite du vibrateur. Ceci est illustré par l’exemple suivant :

Tableau 2: Fréquences de vibration et masses réduite des vibrateurs C-X

| Liaisons | C-H | C-C | C-F | C-Cl | C-Br | C-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masses réduites ( en 10-26 kg) | 0,15 | 0,99 | 1,21 | 1,48 | 1,73 | 1,82 |
| Fréquences de vibration en cm-1 | 3030 | 1100 | 1000 | 750 | 600 | 450 |

Remarque : L’effet de masse est utilisé pour localiser sur un spectre les vibrations des groupements CH. On utilise pour ceci la substitution isotopique d’atome d’hydrogène par du deutérium.

En effet, à partir de la relation précédente on peut montrer que le  rapport de la fréquence d’élongation du lien CH sur celle du lien CD vaut.

III – 2 –  1 - Facteurs agissant sur la constante de force d’un vibrateur supposé

mécaniquement isolé

On peut classer les effets structuraux agissant sur un groupe fonctionnel suivant deux groupes : les effets électroniques et les effets stériques.

III – 2 – 1 – 1 – Effet  électronique inductif et mésomère

Les effets électroniques dépendent du mode d’action (inductif ou mésomère), du type d’électron ( ou ) ainsi que de la distance entre le vibrateur en question et le groupement ou l’atome exerçant l’effet électronique.

a - L'effet inductif

L'effet inductif entraîne une polarisation de la liaison, donc une augmentation du moment dipolaire et de la constante de force. 
Plus le moment dipolaire est important, plus l'intensité est grande. Plus la constante de force est importante, plus la fréquence est élevée.

b - L'effet mésomère

Pour que l'effet mésomère existe il faut un système d'électrons délocalisable.

Si  parallèlement il y a présence d’effet inductif et mésomère, ces deux effets s'ajoutent s’ils sont de même signe. S'ils sont de signe contraire, c'est l'effet mésomère qui impose son influence, dans presque tous les cas.

Exemple :

Tableau 3 : Fréquences OH d’une série de phénols substituées en para.

| X | (OH) cm-1 |
| --- | --- |
| NH2 OH H F Cl Br I CN NO2 | 3618 3617 3610,5 3613,5 3609 3607 3606 3597,5 3593 |

Ces variations sont expliquées par l’influence électronique des substituants sur la constante de force du vibrateur OH.

III – 2 – 1 – 2 -  Liaison hydrogène

Les liaisons hydrogènes apparaissent dans tout système contenant un groupe donneur de proton (X-H) et un groupe accepteur de proton (Y), si l’orbitale s du proton peut effectivement recouvrir l’orbitale p ou  du groupe accepteur. La force de la liaison décroît quand la distance entre X et Y s’accroît.

Les liaisons hydrogène modifient la constante de force des deux groupes ; ainsi, les fréquences des vibrations d’élongation et de déformation angulaire sont modifiées. Les bandes d’élongation XH se déplacent vers des fréquences plus basses et s’accompagnent généralement d’un accroissement d’intensité et d’un élargissement de la bande. La fréquence d’élongation du groupe accepteur, par exemple C=O, est également réduite mais dans une moindre mesure par rapport à celle du groupe donneur de proton.

La tension du cycle, la géométrie moléculaire ainsi que l’acidité et la basicité relative des groupes accepteurs et donneurs de proton affectent la force de liaison. Un pont hydrogène impliquant des groupes identiques est plus fort lors de la formation d’un cycle à six chaînons plutôt que dans la formation d’un cycle plus petit. Il est également plus fort quand la structure liée se stabilise par résonance. Comme on peut le voir dans le cas de ß-dicétones schématisé ci-dessous :.

Liaison hydrogène intra-moléculaire

La vibration de déformation angulaire HX se déplace habituellement vers des fréquences plus élevées en cas de pont hydrogène ; ce déplacement est moins prononcé que celui des fréquences d’élongation.

Les liaisons hydrogène intramoléculaires se forment quand le donneur et l’accepteur de proton sont présents dans une même molécule ayant une configuration spatiale permettant le recouvrement des orbitales, par exemple, la formation de cycles à cinq ou six chaînons. L’association intramoléculaire par liaison hydrogène ou chélation est responsable de variations des fréquences de groupe. En effet, si on dissout par exemple de l’ortho-chloro-phénol dans CCl4, on observe en IR deux bandes situées à 3609 et 3550 cm-1 correspondant à la vibration (OH)  respectivement pour les formes libre et chelatée de la molécule.

La dilution ne permet pas de faire disparaître la bande chelatée alors que les bandes provenant de l’autoassociation intermoléculaire y sont très sensibles. Cette méthode permet donc de distinguer les associations inter ou intramoléculaires par spectroscopie IR.

Les liaisons hydrogène intermoléculaires impliquent l’association de deux ou de plusieurs molécules de composés identiques ou différents. Les liaisons intermoléculaires peuvent former les dimères (comme pour les acides carboxyliques) ou des chaînes moléculaires polymériques, qui existent dans des échantillons purs ou des solutions concentrées d’alcools monohydroxylés.

Remarque : Il peut exister une interaction entre les groupes fonctionnels du solvant et du soluté. Si le soluté est polaire, il faut indiquer le solvant utilisé et la concentration du soluté. Comme on peut le voir sur le schéma suivant :

Liaisons hydrogènes inter-moléculaires (détectable par effet de solvant)

Cette liaison peut s'établir avec un solvant hydroxylé tel que le méthanol.

III – 2 – 1 – 3 - Gêne stérique et tension stérique

- Gêne stérique

Les effets stériques sont liés à la géométrie de la molécule. Ce sont des effets qui traduisent une gêne volumique causée par un ou des substituants encombrants ou des contraintes angulaires. D'une façon générale les effets stériques ont une influence beaucoup moins marquée que les effets électroniques, classés dans l'ordre d'importance décroissante suivant : effet mésomère > inductif > liaison H.

Les valeurs des angles et des longueurs des liaisons font que l'espace disponible autour d'un atome est limité.

Exemple 1:

La comparaison des fréquences (C=O) de l’acétone CH3COCH3 et de la 3,3- diméthyl 2-butanone, respectivement à 1718 et 1710 cm-1 dans le tétrachlorure de carbone rend compte de l’effet électronique des groupements CH3. Dans le cas de la molécule (CH3)3CCOC(CH3)3, la fréquence est située à 1687 cm-1, soit très inférieure à celle que l’on attendrait si l’effet électronique existait seul. Ceci peut être interprété par un effet d’encombrement des six groupements méthyles qui forment une cage autour du groupement C=O.

1718 cm-1                           1710 cm-1                                                                  1687 cm-1

Exemple 2 :

Si les substituants sont trop volumineux, un empêchement de libre rotation peut avoir lieu comme cela existe avec certains diphényles o,o'-disubstitués. Ceci va conduire à la diminution de la constante de force et par conséquent le déplacement vers les basses fréquences du signal rattaché au vibrateur qui subit cette gêne stérique.

Diphényle o,o’-disubstitués

b) tension stérique

Lorsque l’oscillateur est lié à une structure tendue stériquement, sa fréquence de résonance est augmentée. Ces effets de contrainte stérique s'observent principalement dans les cétones cycliques. Pour les cycles inférieurs à 6 chaînons, on observe une fermeture de l'angle >C= et une augmentation de la fréquence du carbonyle. Au-delà de 6 chaînons, le cycle n'est plus tendu et on observe les fréquences du carbonyle habituelles. Ainsi, la position de la bande d'absorption est largement influencée par la tension de cycle, ce qui permet de caractériser facilement la taille d'un cycle (tendu) comportant par exemple un carbonyle.

Pour les cétones cycliques, dans le cas des cycles inférieurs à 6 chaînons, on observe une diminution de l'angle de 120°. Cette contrainte stérique se manifeste par une augmentation de la fréquence de vibration de l'élongation C=O :

III – 2 – 1 – 4 -  Isomérie de rotation

Sur les spectres de vibration de certaines molécules telles que les composés carbonylés ou halogénés, certaines bandes se présentent sous la forme de doublets dont les intensités relatives dépendent de la température, de la pression, de l’état physique et du solvant. Ce phénomène est expliqué par l’existence de conformères ou isomères de rotation.

Exemple : cas du furfural

Deux bandes sont observées, dans la région d’absorption ( C=O), sur les spectres IR des solutions dans différents solvants ainsi que sur ceux enregistrés à deux températures. Elles sont expliquées par l’existence de deux isomères selon que le cycle est dans le plan CHO ou perpendiculaire à celui-ci.

Figure 3.3 : Vibration (C=O) du furfural par infrarouge : mise en évidence d’isomères de rotation  A : effet de solvant ; B : effet de température

III – 2 – 1 – 5 -  Influence de la multiplicité

k augmente avec la multiplicité. On a donc C-C<C=C<CC et ces fréquences sont approximativement dans un rapport de l’ordre de 1,3.

| Type de liaison | Liaison simple | Liaison double | Liaison triple |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≡C-C≡ | >C=C< | -C≡C- |
| k (dyne.cm-1) | 5 . 105 | 10 . 105 | 15 . 105 |
| ν (cm-1) | 1250 | 1680-1620 | 2200-2100 |

Le passage de la liaison simple, à la liaison double, à la liaison triple, entraîne un accroissement de la constante de force k avec l'ordre de la liaison et justifie une augmentation des valeurs des plages de fréquences observées.

III – 2 – 1 – 6 - Influence de la conjugaison

La délocalisation des électrons de la liaison a pour effet de diminuer la constante k et par conséquent le nombre d’onde diminue de 20 à 80 cm-1 par rapport à une liaison non conjuguée.

## Chapitre II

LES HYDROCARBURES

La spectroscopie Infrarouge permet l'étude des vibrations moléculaires. 
Parmi celles-ci les vibrations d'élongation, que nous venons de développer, sont particulièrement intéressantes lors d’une élucidation structurale. Nous allons à nouveau les évoquer, accompagnées d’autres vibrations, dites de déformations, pour une étude globale des vibrations associées aux différentes fonctions de la chimie organique.

Cette partie traite des spectres Infrarouge des composés hydrocarbonés : alcanes, alcènes, alcynes, et aromatiques et concerne l'étude des vibrations des groupements C-H, -CH2-, -CH3, CC, >C=C< et -CC-.

I – LES ALCANES

I – 1 – Les alcanes normaux

Les fréquences caractéristiques des alcanes se retrouvent peu modifiées dans les groupements alkyles.

A l’état solide, les n-alcanes se trouvent sous forme du seul isomère où la chaîne carbonée est plane et en zig-zag. Par contre, à l’état liquide, il existe divers isomères de rotation ou rotamères. Ce problème ne sera pas étudié ici car les fréquences caractéristiques sont pratiquement insensibles à ce type d’isomérie.

Les spectres d’alcanes peuvent être interprétés en fonction de quatre vibrations, qui sont l’élongation et la déformation angulaire des liens CH et CC.

Toutes les fréquences d’absorption possibles d’une des molécules des alcanes normaux ne sont pas d’égale valeur dans l’attribution de la structure. Les vibrations de déformation angulaire du vibrateur CC apparaissent à de très basses fréquences (au-dessous de 500 cm-1). Les bandes attribuées aux vibrations d’élongation du vibrateur CC sont faibles et apparaissent entre 1200 et 800 cm-1. Malheureusement, ces bandes ne sont pas très significatives et ne peuvent pas servir à une identification efficace du squelette carboné

Les vibrations les plus caractéristiques sont celles provenant des élongations et des déformations angulaires des vibrateurs CH. Les vibrations provenant des torsions et des balancements hors du plan des méthylènes offrent peu d’intérêt pour le diagnostic à cause de leur faible intensité et de leur instabilité. Cette instabilité est le résultat d’un fort couplage avec le reste de la molécule.

I – 1 – 1 - Vibrations d’élongation des vibrateurs CH

Les absorptions provenant des élongations des vibrateurs CH dans les alcanes apparaît entre 3000 et 2840 cm-1.

LES GROUPES METHYLES : L’examen d’un grand nombre d’hydrocarbures saturés contenant des groupes méthyles a montré, dans tous les cas, deux bandes distinctes apparaissant vers 2960 et 2870 cm-1 attribuées respectivement au mode d’élongation asymétrique (a)  et symétrique (s) du groupement  CH3. La présence de plusieurs groupes méthyles dans une molécule donne lieu à une forte absorption à ces positions (figure 2).

LES GROUPES METHYLENES : Les vibrations asymétriques et symétriques du groupement  CH2 apparaissent respectivement vers 2925 et 2850 cm-1. La position de ces bandes ne varie pas de plus de 10 cm-1 dans les hydrocarbures aliphatiques et cycliques non-tendus. La fréquence d’élongation du méthylène augmente quand ce groupe fait partie d’un cycle tendu.

I – 1 - 2 - Vibrations de déformation angulaire des vibrateurs C-H

Les vibrations de déformation symétrique sCH3 et antisymétrique aCH3 du groupement  méthyle apparaissent respectivement vers 1375 et 1450 cm-1. Dans le cas du groupement  méthylène, la vibration de cisaillement CH2 apparaît vers 1465 cm-1. L’absorption due à la rotation (rocking) de ce groupement est située vers 720 cm-1. La bande des hydrocarbures, due aux vibrations de torsion et de balancement des méthylènes, s’observe dans la région comprise entre 1350 et 1150 cm-1.

Figure 1 : Spectre IR du hexadécane

A .l’élongation C-H : 2962 cm-1 a CH3, 2872 cm-1 s CH3, 2924cm-1 a CH2, 2853 cm-1 s CH2. B. La déformation angulaire C-H : 1467 cm-1  CH2, 1450 cm-1 a CH3, 1378 cm-1 s CH3. C. La rotation de CH2 : 721 cm-1 r CH2

I – 2 - Les alcanes ramifiés

Les ramifications sont caractérisées par certaines fréquences de vibration du squelette.

L’absorption très faible résultant du mode de vibration de valence du groupe C-H tertiaire apparaît vers 2890 cm-1.

La vibration de déformation du vibrateur C-H d’un groupe isopropyle apparaît sous forme de doublet de forte intensité vers 1380 et 1365 cm-1. Le groupe ter-butyle donne lieu à deux bandes de déformation C-H vers 1390 et 1370 cm-1.

De faibles bandes résultent du balancement des méthyles des groupes isopropyle et ter-butyle. Ces vibrations sont moins fiables que les vibrations de déformation des vibrateurs C-H.

Figure 2 : Spectre IR du 2,2,4- triméthyl-pentane

I – 3 - Les alcanes cycliques

Lorsque le cycle n’est pas tendu, les fréquences des vibrations de valence et de déformation C-H sont sensiblement les mêmes que pour les alcanes.

Dans les petit cycles (tableau 1), on observe une élévation marquée des fréquences CH due à l’accroissement de la constante de force. Les fréquences sCH2 demeurent dans une zone étroite (1430-1470 cm-1).

| Cycle | aCH2 | sCH2 |
| --- | --- | --- |
| C3 C4 C5 | 3100-3075 2890-2960 2970-2950 | 3035-3000 2920-2870 2865-2850 |

Tableau 1 : Fréquences aCH2 et sCH2 des dérivés des premiers cycloalcanes (cm-1)

II – LES ALCENES

Dans le cas des alcènes, composés présentant une double liaison >C=C< et des groupements alkyles (>CH-, -CH2-, -CH3), on observera les bandes d'absorption des vibrations dues à ces groupements et  les bandes d'absorption dues aux vibrations du =C-H ou du =CH2 s'ils existent dans la molécule.

II – 1 – Les vibrations de valence des vibrateurs C=C

Le mode de vibration du vibrateur C=C des alcènes non conjugués présente habituellement une absorption moyenne à faible de 1667 à 1640 cm-1. L’absorption des alcènes trans disubstitués symétriques et des alcènes tétrasubstitués peut être extrêmement faible ou inexistante. Les alcènes cis, qui ne possèdent pas la symétrie de la structure trans, absorbent plus fortement que les alcènes trans. L’absorption rattachée au mode de vibration de valence du vibrateur C=C dans un cycle non tendu (cycle à 6 chaînons) (figure 4) est essentiellement la même que pour l’isomère cis dans un système acyclique.

Figure 4: Spectre infrarouge du cyclohexène

La fréquence du mode de vibration du vibrateur C=C diminue au fur et à mesure que la tension du cycle augmente (schéma ci-dessous).

## II – 2 - Les vibrations de valence du vibrateur C-H

Quand la double liaison >C=C< porte au moins un hydrogène, on observe d'autres vibrations en plus de l'élongation >C=C< : l'élongation =C-H et au minimum, une des deux vibrations de déformation du =C-H.

Ainsi, la vibration d'élongation =C-H des alcènes apparaît dans la région 3050-3150 cm-1. L’intensité des absorptions des élongations des vibrateurs =C-H d’alcènes, comparée à celles des vibrations  d'élongation des C-H saturés est proportionnelle au nombre relatif des deux types de C-H dans la molécule.

II – 3 – Les vibrations de déformation des vibrateurs C-H

Pour les alcènes, on observe deux sortes de vibrations de déformation. L'une est dans le plan de la double liaison, l'autre hors du plan de la double liaison. Le mouvement de déformation angulaire dans le plan est constitué par une ouverture puis une fermeture alternative de l'angle. Cette vibration conduit à une absorption vers 1400 cm-1 qui n'est pas exploitable pour l'interprétation des spectres.

Les fréquences d'absorption des vibrations de déformation hors du plan des liaisons CH sont situées entre 1000 et 650 cm-1. Ces vibrations conduisent à une ou deux absorptions, les plus intenses dans les spectres des alcènes, qui sont d'un grand intérêt pour l'interprétation des spectres. Quelques absorptions caractéristiques sont données dans le tableau 2.

| Composé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| =C-H (cm1) | 890 | 915 & 995 | 970 |

Tableau 2 : Fréquences  (CH) d’alcènes en fonction de la position des substituants

III - LES ALCYNES

Dans le cas des alcynes, composés présentant une triple liaison -CC-, et des groupements alkyles (comportant des >CH-, -CH2-, et -CH3.), on observera les bandes d'absorptions des vibrations dues à ces derniers; mais également les bandes d'absorption (élongation et déformation) dues aux vibrations du vibrateur C-H dans le cas des alcynes vrais, et la bande d'absorption due à l'élongation du vibrateur -CC-.

III – 1 - Les vibrations de valence des vibrateurs CC

La bande d’intensité moyenne correspondant à la vibration de valence du vibrateur CC d’alcyne vrai apparaît dans la région allant de 2140 à 2100 cm-1. A cause de la symétrie, aucune bande CC ne s’observe en IR pour les alcynes substitués de façon symétrique. Les alcynes bisubstituées, dans lesquels les substituants sont différents, absorbent entre 2200-2260  cm-1.

III – 2 - Les vibrations de valence des vibrateurs C-H

La vibration de valence du vibrateur C-H d’alcyne monosubstituées apparaît entre 3330 et 3260 cm-1. C’est une bande intense plus étroite que celles des OH et NH, impliqués dans des liaisons hydrogène, apparaissant dans la même région.

III – 3 - Les vibrations de déformation des vibrateurs C-H

Les vibrations de déformation hors du plan C-H des alcynes, ou des alcynes monosubstituées, donnent de larges absorptions intenses entre 700 et 610 cm-1.

Si la molécule possède un axe supérieur à deux, le mode de déformation C-H est dégénéré. Si la substitution détruit la symétrie axiale, la dégénérescence est levée. Ainsi, le phénylacétylène liquide donne deux bandes pour ce mode à 655 et 621 cm-1.

IV – LES HYDROCARBURES AROMATIQUES

Pour les aromatiques, on a le même type de bande que pour les alcènes. Les bandes de déformation angulaire dans le plan apparaissent entre 1300 et 1000 cm-1. Les vibrations du squelette, impliquant des élongations carbone à l’intérieur du cycle, absorbent entre 1600 et 1585 cm-1 et entre 1500 et 1400 cm-1. Les bandes du squelette apparaissent fréquemment comme des doublets, dépendant de la nature des substituants du cycle. Les  bandes d’élongation des C-H aromatiques apparaîssent entre 3100 et 3000 cm-1.

Figure 5: Spectre infrarouge de o-xylène

A : C-H(aromatique) : 3008 cm-1 , B : C-H (méthyles) : 2965, 2940, 2918 et 2875 cm-1 , C :harmoniques ou combinaisons : 2000-1667 cm-1 , D : C=C (cycle) : 1605, 1495, 1466 cm-1, E : C-H : 1052 et1022 cm-1, F : =C-H : 741 cm-1 ,G : C=C (cycle)

Les bandes les plus importantes, et les plus riches en information, dans les spectres de composés aromatiques apparaissent dans la gamme des basses fréquences entre 900 et 675 cm-1. Ces fortes bandes d’absorption proviennent des déformations angulaires, hors du plan, des vibrateurs C-H du cycle.	Les déformations hors du plan des hydrogènes du cycle sont couplées de manière importante aux atomes d’hydrogènes adjacents. La position des bandes d’absorption de déformation hors du plan est, dès lors, caractéristique du nombre d’atomes d’hydrogène adjacents sur le cycle. Les bandes sont souvent intenses et peuvent être utilisées pour la détermination quantitative des concentrations relatives des isomères dans des mélanges.

Les attributions pour les bandes de déformation angulaire hors du plan des C-H dans les spectres de benzènes substitués apparaissent dans le tableau 3 :

| 5H voisins (monosubstitué) | 735 à 770 cm-1 685 à 710 cm-1 forte intensité |
| --- | --- |
| 4H voisins (o-disubstitué) | 740 à 760 cm-1 forte intensité |
| 3H voisins (m-disubstitué, 1,2,3-trisubstitué) | 770 à 800 cm-1 forte intensité |
| 2H voisins (p-disubstitué...) | 800 à 840 cm-1 forte intensité |
| H isolé (m-disubstitué...) | 800 à 900 cm-1 intensité faible (souvent non visible) |

Tableau 3 : Fréquences  (CH) des dérivés

benzéniques en fonction de la position des substituants .

Grâce à cette (ou ces) bande(s), il est possible de dire si le noyau est mono, di, tri, ...substitué et parfois de préciser le positionnement relatif des substituants sur le cycle.

Ces attributions sont fiables en général pour les alkyl benzènes(figure 9), mais nous devons faire attention dans l’interprétation des spectres quand des groupes polaires sont directement attachés au cycle, par exemple les nitro benzènes et les acides aromatiques ainsi que les esters ou amides dérivés de ces même acides.

## Chapitre III

# LES FONCTIONS

L’une des idées à mettre en œuvre dans ce chapitre est la complémentarité des informations relatives à une fonction ou à un fragment moléculaire donné. Une bonne lecture de ce chapitre nécessite une bonne connaissance des précédents. Ainsi, l'étude des vibrations des composés oxygénés et azotés nécessite la connaissance des vibrations associées aux groupements aliphatiques qui sont étudiées dans le chapitre précédent consacré aux composés hydrocarbonés.

Ce thème est consacré à l'étude des vibrations associées à des groupements ou à des composés organiques, constitués des principales fonctions de la chimie organique.

* composés oxygénés : alcools, éthers, aldéhydes, cétones, acides, esters, anhydrides, lactones... avec l'étude des vibrations des groupements -OH, -OR, >C=O.

Un nombre important de composés organiques comporte au moins un oxygène. Les liaisons avec cet atome subissent des vibrations d'élongation et de déformation observables en Infra Rouge. Ce thème est consacré à l'étude de ces vibrations dans les familles suivantes : Alcools, Phénols, Ethers, Esters, Acides, Aldéhydes et Cétones.

La valence de l'oxygène étant 2, seuls deux types de liaison peuvent s'établir entre un oxygène et un autre atome de la molécule : soit une simple liaison : H-O-, soit une double liaison : >C=O.

# I – LES ALCOOLS ET LES PHENOLS

# I – 1 – Vibration de valence OH

# Les alcools ou phénols ne sont sous forme non associée qu’à l’état vapeur ou en solution très diluée dans un solvant non polaire. La bande d’absorption correspondante apparaît entre 3650 et 3600 cm-1.

# En solution plus concentrée, la bande  OH libre s’affaiblit au profit d’une bande plus large rattachée au mode OH associé. A l’état solide, liquide ou en solution très concentrée, on remarque l’absence de la bande associée à  OH libre et la présence d’une bande généralement très forte et large au environ de 3400 et 3200 cm-1 attribuée à OH associé. Cet effet est illustré sur la figure ci-dessous dans laquelle les bandes d’absorption dans la région d’élongation des vibrateurs O-H sont présentées pour deux concentrations différentes de cyclohexylcarbinol en solution dans le tétrachlorure de carbone.

# Figure 1 : Spectres IR dans la région d’élongation O-H du cyclohexylcarbinol dans CCl4.

# A: 3623 cm-1 : OH libre (C=0,03M, cellule de 0,046 mm)

# B: 3333 cm-1 :OH associé (C=1M, cellule de 0,014 mm)

# La bande à 3623 cm-1  provient du monomère alors que l’absorption large vers 3333 cm-1  provient des structures « polymériques ».

# Les ponts hydrogène intramoléculaires importants, apparaissent dans l’o-hydroxyacétophénone. L’absorption résultante à 3077 cm-1 est large et faible, et indépendante de la concentration.

# l’o-hydroxyacétophénone

# Les liaisons hydrogène des phénols sont affaiblies lorsque l’encombrement stérique augmente. Dans les structures comme le 2,6-di-t-butylephénol, dans lesquelles l’encombrement stérique empêche les ponts hydrogène, aucune bande d’hydroxyle lié n’est observée, même pas pour les spectres d’échantillons purs.

# 2,6-di-t-butylephénol

On peut éventuellement confondre la bande OH avec une bande NH mais cette dernière est moins large (car la liaison hydrogène N....H est moins forte que la liaison O....H) et se présente sous forme d’un doublet (vibration symétrique et asymétrique) quand il s’agit de NH2.

# I – 2 - Vibration de valence C-O

# La fréquence CO des alcools se situe entre 1260 et 1000 cm-1. Elle donne une bande intense, souvent dédoublée et peu sensible à l’état d’association. Sa position permet souvent de déterminer la classe de l'alcool grâce à l'effet des substituants.
	Un alcool primaire présente une élongation C-O entre 1000 et 1075 cm-1 fréquence plus faible que celle d'un alcool secondaire, elle-même étant  entre 1090 et 1130 cm-1  fréquence plus faible que la fréquence d'élongation d'un alcool tertiaire qui apparaît au environ de 1100 et 1210 cm-1.

Ainsi, chaque fois qu'une liaison C-C supplémentaire intervient, la résistance au mouvement de vibration C-O s'accentue. Cela a pour effet d'augmenter la fréquence de la vibration d'élongation.

# Ces valeurs sont généralement abaissées lorsqu’il y a des ramifications sur le carbone en  du groupement COH. La présence d’une double liaison en , abaisse également la fréquence CO (de l’ordre de 30 à 50 cm-1 par double liaison). L’effet est encore plus marqué si la double liaison est dans un cycle aromatique.

# I – 3 – Vibration de déformation angulaire du vibrateur O-H

# La vibration de déformation dans le plan du vibrateur O-H apparaît entre 1420 et 1330 cm-1. Dans les alcools primaires et secondaires, la déformation dans le plan du vibrateur O-H se couple avec les vibrations de balancement hors du plan du vibrateur C-H pour donner deux bandes : la première proche de 1420 cm-1 et la seconde proche de 1330 cm-1. Ces bandes sont peu caractéristiques. Les alcools tertiaires, dans lesquels il n’y a aucun couplage, présentent une bande unique dans cette région.

# Les spectres des alcools et des phénols pris à l’état liquide, présentent une large bande d’absorption entre 770 et 650 cm-1, à cause de la déformation hors du plan du groupe O-H lié. 	Le spectre ci-dessous présente des absorptions typiques des alcools.

# Figure : Spectre IR du 2,4,4-triméthylpentan-1-ol.

# Elongation O-H : pont hydrogène intermoléculaire 3330 cm-1. Elongation C-H.          . Déformation angulaire C-H. Notez les deux bandes pour le groupe tertiobutyle à 1394 et 1355 cm-1. D. Elongation C-O, 1040 cm-1.

II - LES ETHERS ET LES COMPOSES APPARENTES

# La vibration aC-O-C des éthers aliphatiques donne une bande intense entre 1150 et 1080 cm-1 (exception oxyde de t-butyle, 1205 cm-1). Cette bande est souvent large et complexe à cause des isomères de rotation. Elle apparaît en général vers 1125 cm-1.              La bande d’élongation symétrique est en général plus faible et s’observe fréquemment dans le spectre Raman entre 1000 et 700 cm-1.

# Dans le cas des éthers halogénés, les polyéthers et les éthers cycliques non tendus (tétrahydrofuranne, dioxanne,…) la vibration aC-O-C absorbe à peu près dans la même zone (1150-1070 cm-1). Plus la taille diminue et plus la fréquence de cette vibration diminue, alors que la fréquence de la vibration d’élongation symétrique de ce vibrateur augmente.

# Les spectres des aryles alkyles éthers présentent une bande d’élongation asymétrique de 1275 à 1200 cm-1 avec une élongation symétrique proche de 1075 à 1020 cm-1. Une forte absorption due à l’élongation asymétrique du groupe C-O-C dans les éthers vinyliques apparaît entre 1225 et 1200 cm-1 avec une forte bande de 1075 à 1020 cm-1 rattachée à l’élongation symétrique de ce vibrateur.

# Figure 5 : Spectre IR de l’anisole.

# A. Elongation C-H aromatique, 3063, 3033 et 3003 cm-1. B. Elongation C-H du méthyle, 2957 et 2838 cm-1. C. Région des harmoniques  et des bandes de combinaison,  2000-1650 cm-1. D. Elongation C=C du cycle, 1600 et 1498 cm-1. E. Elongation C-O-C asymétrique, 1248 cm-1. F. Elongation C-O-C symétrique, 1041 cm-1. G. Déformation angulaire C-H hors du plan, 784 et 754 cm-1. H. Déformation angulaire C=C du cycle hors du plan, 692 cm-1.

# III – LES CETONES

# III – 1 – Vibration de valence C=O

# Le groupement C=O se rencontre dans plusieurs fonctions organiques importantes : les cétones, aldéhydes, acides carboxyliques, esters, lactones, halogénures d'acide, anhydrides. La forte polarité de la liaison C=O la rend très intense et donc très reconnaissable. La bande d’absorption correspondante apparaît entre 1850 et 1650 cm-1.

L’attribution exacte de la bande ne peut se faire à partir de la seule valeur de la fréquence qui ne constitue qu’un indice. C’est l’examen des autres bandes associées à la fonction qui permet l’identification (CH pour un aldéhyde, OH pour un acide, C-O pour un ester, etc...). L’examen de la valeur de la fréquence permet ensuite une étude de l’environnement du C=O. On observe soit un effet de conjugaison, soit un effet inductif, soit l’effet de la liaison hydrogène, soit l’effet de la tension du cycle.

Les groupements électronégatifs augmentent la fréquence du >C=O. Ainsi, par rapport à la valeur "normale" de la fréquence du >C=O aux alentours de 1710 cm-1, une substitution du carbonyle par un groupe ayant un effet inductif attracteur d'électrons (-OR ou -Cl) entraîne une augmentation de la fréquence. Bien que ces groupements soient porteurs de doublets libres, c'est l'effet inductif qui l'emporte.

Par contre, dans le cas d'une substitution par un atome d'azote, on observe un effet de conjugaison. Cette dernière provoque la diminution du caractère  du >C=O par conséquent une diminution de la constante de force de la liaison ce qui entraîne la diminution de la fréquence.

De même, la conjugaison du carbonyle avec un groupe alcène ou phényle entraîne le déplacement de C=O vers les basses fréquences. L’absorption correspondante apparaît entre 1690 et 1660 cm-1. Une conjugaison supplémentaire peut provoquer une réduction de fréquence un peu plus forte. Cet effet de la conjugaison est illustré sur la figure ci-dessous.

Figure 7:Spectre infrarouge de l’acetophénone

L’harmonique de l’élongation C=O 3350 cm-1 ; fréquence qui vaut environ le double de celle de l’élongation C=O. L’élongation C=O, 1691 cm-1, fréquence inférieure par rapport à celle observée pour le pentan-2-one (figure 8) à cause de la conjugaison avec le groupe phényle.

Quant aux effets de contrainte stérique, ils s'observent principalement dans les cétones cycliques. Pour les cycles inférieurs à 6 chaînons, on observe une diminution de l'angle de 120°. Cette contrainte stérique se manifeste par une augmentation de la fréquence de vibration de l'élongation >C=O :

III – 2 – Les Vibrations de valence et de déformation du groupe C-CO-C

Les cétones présentent une absorption moyenne entre 1300 et 1100 cm-1 due à l’élongation et à la déformation angulaire des vibrateurs C-C-C du groupe C-CO-C. L’absorption peut être composée de plusieurs bandes. Les cétones aliphatiques absorbent entre 1230 et 1100 cm-1. Les cétones aromatiques absorbent  à des fréquences supérieures à 1230 cm-1.

# Figure 	8 : Spectre IR du pentan-2-one.

# a méthyle, 2966 cm-1.  a méthylène, 2936 cm-1.  s méthyle, 2877 cm-1. Elongation C=O normale, 1721 cm-1. aCH3, 1463 cm-1.  CH2, 1409 cm-1. sCH3 du groupe CH3CO, 1363 cm-1.  Elongation et déformation angulaire C-CO-C, 1169 cm-1.

# IV– LES ALDEHYDES

# La bande C=O des aldéhydes est à une fréquence un peu plus élevée que pour les cétones correspondantes (15 cm-1 environ). La bande C-H est généralement  (exception : le chloral) dédoublée par résonance de Fermi avec 2CH. L’écart entre les composantes du doublet est égal à 100 20 cm-1. La bande CH apparaît sensiblement à la même fréquence pour les aldéhydes aliphatiques et aromatiques.

# Le spectre du 2-phénylpropionaldéhyde, présenté ci-dessous, nous montre les caractéristiques de l’absorption aldéhydique.

Figure 9 : Spectre IR du 2-phénylpropionaldéhyde.

Aromatique, 3065 et 3030 cm-1.Aliphatique, 2979, 2936 et 2876 cm-1. Aldéhydique, élongation C-H, 2817 et 2719 cm-1. Doublet dû à la résonance de Fermi avec une harmonique de la bande à 1391 cm-1. Elongation normale du C=O aldéhydique, 1724 cm-1. L’élongation C=O conjuguée devrait être vers 1700 cm-1. Par exemple comme pour le C6H5CHO. Elongation C=C du cycle, 1602, 1584, 1493 et 1453 cm-1.Déformation angulaire C-H aldéhydique,1391cm-1.                       Déformation angulaire C-H hors du plan,760 cm-1. Déformation angulaire C=C hors du plan, 701 cm-1.

# V– LES ACIDES CARBOXYLIQUES

# V– 1 – La vibration de valence du vibrateur O-H

# Le spectre des acides carboxyliques dépend de leur état d’association. A l’état liquide ou en solution très concentrée, ils se trouvent essentiellement sous forme de dimères fermés à cause d’importants ponts hydrogène. A l’état solide ils sont souvent sous forme de chaîne infinie.

# OH : 3300-2500 cm-1

# Ces dimères montrent une absorption large et intense due à la vibration de valence du vibrateur O-H entre 3300 et 2500 cm-1.

Notons par ailleurs que la forme de la bande d'absorption permet de reconnaître si la vibration d'élongation provient du O-H d'un acide carboxylique ou d'un alcool. Ainsi dans le cas où OH est celui d’un acide carboxylique, la bande est tellement abaissée et élargie qu’elle recouvre les bandes CH donnant au spectre un aspect très caractéristique.

# Figure 10 : Spectres IR d’un acide et d’un alcool dans la région OH.

Dans le cas d'un alcool, la bande OH possède une forme symétrique centrée vers 3300 cm-1, alors que dans le cas d'un acide carboxylique R-(C=O)-OH  la bande d'élongation du OH n'est pas symétrique et peut absorber parfois sur une plage centrée vers 3000 cm-1 et allant jusqu'à 2300 cm-1.  La forme de la bande d'absorption de l'élongation du O-H est un des moyens efficaces et rapides de différenciation entre les fonctions alcool et acide carboxylique.

V– 2 – La vibration de valence du vibrateur C=O

Les bandes d’élongation C=O des acides sont nettement plus intenses que les bandes d’élongation des C=O cétoniques. Les monomères des acides aliphatiques saturés absorbent vers 1760 cm-1.

Les ponts hydrogène affaiblissent la liaison C=O, ce qui entraîne une absorption à des fréquences inférieures par rapport au monomère. Le groupe C=O, dans les acides carboxyliques dimérisés, absorbe entre 1720 et 1706 cm-1.

Figure 12 : Spectre IR de l’acide heptanoïque.

Bande large d’élongation O-H, 3300 à 2500 cm-1. Elongation C-H, 2969, 2933 et 2855cm-1. Superposé à L’élongation O-H. Elongation C=O normale du dimère carboxylique, 1711 cm-1. Déformation angulaire dans le plan de C-O-H, 1413 cm-1. Elongation C-O, dimère, 1285 cm-1. Déformation angulaire hors du plan de O-H, 938 cm-1.

VI – LES ESTERS

Les bandes les plus intenses et les plus caractéristiques des esters sont C=O et C-O dites aussi aCOC. La bande d’absorption C=O des esters aliphatiques saturés (sauf les formates  C=O : 1730-1715 cm-1) se situe entre 1750 et 1735 cm-1. Une conjugaison supplémentaire n’a que peu d’effet sur la fréquence d’absorption du carbonyle. Les vibrations d’élongation C-O des esters consistent en deux vibrations asymétriques couplées : C-C(=O)-O et O-C-C, apparaissant entre 1300 et 1000 cm-1, la première étant plus importante. Les vibrations symétriques correspondantes, se situant vers 1050 cm-1, sont de moindre importance.

Figure 13: Spectre IR de l’acétate de phényle.

Elongation C-H aromatique, 3068 et 3044 cm-1. Elongation C=O, 1765 cm-1 ; c’est une fréquence plus grande que celle du C=O d’un ester normal ( 1740 cm-1), ceci est dû à la conjugaison du phényle avec l’oxygène sp3; la conjugaison d’un groupe alkyle ou d’autres insaturations avec le groupe carbonyle donne une élongation C=O inférieure à la fréquence normale (par exemple le benzoate absorbe vers 1724 cm-1. Elongation du vibrateur C=C cyclique, 1594 cm-1, 1493, 1456 cm-1.aCH3, 1493 cm-1. sCH3, 1371 cm-1. Elongation CC(=O)-O, 1216 cm-1. Elongation asymétrique de O-C=C, 1194 cm-1.